# Mini Designer v19 使用教程

Mini Designer 是一个基于 PySide6 的工业 GUI 设计器。你可以通过拖拽方式快速搭建工业控制界面，并一键生成可运行的 Python 代码。内置仪表盘、实时曲线、数据模拟、撤销重做等功能。

# 1. 启动程序

在项目目录下执行以下命令启动设计器：

python mini_designer.py

启动后的界面布局如下：

| 左侧面板 ▸ 工具箱 ▸ 控件树 | 画布 Canvas "将控件拖拽到此处" | 右侧面板 ▸ 属性 ▸ 模拟器 ▸ 历史 |
| --- | --- | --- |
| 工具栏：对齐按钮 ¦ 撤销/重做 ¦ 暗色模式 ¦ 预览 ¦ 保存/打开 |  |  |
| 代码预览区（自动生成的 Python 代码） |  |  |
| 状态栏（操作提示、快捷键提示） |  |  |

# 2. 添加控件到画布

## 2.1 从工具箱拖拽

在左侧 "🧰 工具箱" 标签页中找到需要的控件，按住鼠标左键拖拽到画布上即可。工具箱顶部有搜索框，输入关键词可快速筛选控件。

## 2.2 控件分类

工具箱中的控件按以下六大类组织：

- 按钮类：按钮、工具按钮、命令链接按钮、对话框按钮组、复选框、单选按钮

- 文本与标签：标签、链接标签、单行输入框、多行文本框、只读文本浏览器

- 选择器：下拉框、整数微调框、浮点微调框、日期选择器、时间选择器、日历控件、列表控件、树形控件、表格控件

- 数值与进度：滑块、进度条、旋钮、液晶数字显示

- 容器与布局：分组框、标签页容器、堆叠容器、滚动区域、分割面板、垂直布局容器、水平布局容器

- 框架与分隔：框架、水平分隔线、垂直分隔线

此外，通过"🧩 自定义控件"加载的外部控件会出现在"⭐ 自定义控件"分类中。

# 3. 操作画布上的控件

## 3.1 选中与多选

单击控件即可选中，显示蓝色虚线边框和 8 个缩放手柄。

按住 Ctrl + 单击可多选控件，多选后支持批量移动。

## 3.2 移动控件

选中后直接拖拽即可移动。移动时自动吸附对齐到其他控件边缘或画布边界（显示红色辅助线）。使用方向键可微调位置。多选状态下拖拽可批量移动。

## 3.3 缩放控件

拖拽选中控件四角或四边的蓝色手柄即可缩放。

## 3.4 网格吸附

按 G 键切换网格开关。网格开启时移动和缩放都吸附到 10px 网格。网格显示为 10px 小格 + 50px 大格（深色线）。

## 3.5 画布缩放

按住 Ctrl + 滚轮可缩放画布视图，范围 50% ~ 200%。

## 3.6 快捷键速查

- Delete — 删除选中控件

- Ctrl+Z / Ctrl+Y — 撤销 / 重做

- Ctrl+C / Ctrl+V — 复制 / 粘贴控件

- Ctrl+S — 保存项目

- Ctrl+N — 新建项目

- Ctrl+O — 打开项目

- Ctrl+滚轮 — 画布缩放 (50%~200%)

- G — 切换网格开关

- Tab / Shift+Tab — 切换选中控件

- 方向键 ←↑→↓ — 微调控件位置

- ESC — 退出预览模式

# 画布尺寸设置

点击底部工具栏"📐 尺寸"按钮可设置画布大小，预设多种常用分辨率：

- 800×600 (SVGA)

- 1024×768 (XGA)

- 1280×720 (HD)

- 1366×768 (笔记本)

- 1440×900 (WXGA+)

- 1600×900 (HD+)

- 1920×1080 (Full HD)

- 2560×1440 (2K)

- 3840×2160 (4K)

也可选择"✏️ 自定义尺寸"输入任意宽高（范围 200~10000）。画布尺寸会保存到项目文件中，并作为响应式布局的基准尺寸。

# 4. 属性编辑

选中控件后，右侧 "📋 属性" 面板显示该控件的所有可编辑属性：

objectName — 控件变量名（自动生成，斜体 = 自动命名）

tag — 数据绑定标签，设置后 objectName 自动同步为语义化名称

role — 样式角色（default / primary / success / warning / danger / outline / ghost 等）

text / title — 文本内容

x, y, width, height — 位置和尺寸

anchor_left / right / top / bottom — 响应式锚点（勾选后生成 resizeEvent 代码）

styleSheet — 内联 QSS 样式

hSizePolicy / vSizePolicy — 尺寸策略（容器内控件）

marginLeft/Top/Right/Bottom, spacing — 容器内边距和间距

多选控件（2 个以上）后，属性面板自动切换为批量编辑模式，可同时修改多个控件的公共属性。混合值显示为灰色斜体 "(混合)"。

# 5. 控件树（层级管理）

切换到左侧 "📁 控件树" 标签页：

以树形结构展示所有控件及其父子层级关系

拖拽树节点可改变父子关系（将控件移入/移出容器）

点击节点选中对应控件

右键节点弹出菜单：上移/下移、移出容器、锁定/解锁、隐藏/显示、删除

锁定控件显示 🔒 图标，不能移动缩放

隐藏控件在画布上不可见但树中保留

# 6. 布局容器

从工具箱拖入"垂直布局容器"或"水平布局容器"到画布。将子控件拖入容器内部（或通过控件树拖拽），子控件会自动排列。

蓝色虚线边框 = 垂直布局 (VBox)，橙色虚线边框 = 水平布局 (HBox)。

分组框 (QGroupBox) 是带标题的容器，子控件放入后自动排列。

# 7. 工业模板

点击底部工具栏 "🏭 工业模板" 按钮，可选择预设模板：

暗色监控面板：深色背景数值监控面板（LCD 显示 + 进度条）

设备状态卡片：设备运行状态指示卡（状态灯 + 操作按钮）

报警指示灯组：三级报警指示灯（正常 / 警告 / 故障）

PID 控制面板：PID 参数显示与控制（SV/PV/MV + Kp/Ki/Kd）

泵阀管路图：水泵系统状态指示（泵状态灯 + 流量 + 压力）

数据表格面板：多通道数据监控表格

每个模板插入后可自由修改所有控件。

# 多页面管理

Mini Designer 支持多页面设计，每个页面独立管理自己的控件集合。生成的代码会使用 QStackedWidget + 侧边导航栏实现多页面切换。

## 页面操作

- 新建页面：点击画布上方的"＋ 新建页"按钮

- 切换页面：点击页标签切换

- 重命名页面：双击页标签输入新名称

- 删除页面：点击页标签右侧的✕按钮（至少保留一个页面）

- 拖拽排序：拖动页标签可调整页面顺序

生成的多页面代码包含深色侧边导航栏，每个导航按钮对应一个页面，点击自动切换。

# 8. 对齐工具

选中 2 个或更多控件后，使用顶部工具栏的对齐按钮：

⬅️ 左对齐 / ➡️ 右对齐 / ⬆️ 顶对齐 / ⬇️ 底对齐

↔️ 水平居中 / ↕️ 垂直居中

═ 等宽 / ║ 等高

⋯ 水平等距 / ⋮ 垂直等距（需要 3 个以上控件）

# 9. 信号／槽编辑器

右键点击画布上的控件 → "🔗 信号/槽编辑器..."，在弹出的对话框中：

1. 源控件：选择发出信号的控件

2. 信号：如 clicked()、valueChanged(int) 等

3. 槽函数名：如 on_btn_start_clicked

4. 点击"添加连接"完成

生成的代码会自动包含信号连接语句和空的槽函数模板。

# 10. 数据模拟器

右侧 "🔬 模拟器" 标签页提供设计时数据驱动功能。

## 使用步骤

1. 给控件设置 tag 属性（在属性面板中设置，如 temp_value、pid_pv）

2. 切换到模拟器面板，点击 "🔄 刷新" 扫描所有带 tag 的控件

3. 在"模式"列选择波形：手动 / 正弦波 / 随机游走 / 锯齿波

4. 在"参数"列设置范围：min=最小值 max=最大值 T=周期(秒)

5. 点击 "▶ 开始模拟"，观察画布上控件的值实时变化

6. 点击 "⏹ 停止" 结束模拟

## 支持的控件类型

标签(QLabel)、单行输入框(QLineEdit)、液晶数字(QLCDNumber)、进度条(QProgressBar)、滑块(QSlider)、微调框(QSpinBox/QDoubleSpinBox)、复选框(QCheckBox)、仪表盘(GaugeWidget)、实时曲线(CurveWidget)

# 11. 预览模式

点击 "🔍 预览" 按钮进入运行时预览：

所有控件变为可交互状态（按钮可点击、滑块可拖动等）

实时曲线控件自动开始滚动

左上角显示红色"退出预览"按钮

按 ESC 键退出预览

再次点击按钮也可退出预览

# 12. 撤销／重做与历史面板

工具栏 "↩ 撤销" / "↪ 重做" 按钮

快捷键 Ctrl+Z / Ctrl+Y

右侧 "📜 历史" 面板显示完整操作历史列表

点击历史项可回退到该步骤（之后的操作全部撤销）

支持的操作：添加、删除、移动、缩放、属性修改、对齐、容器操作等

# 13. 复制／粘贴与格式刷

## 复制控件

选中控件后 Ctrl+C 复制，然后 Ctrl+V 粘贴（新控件偏移 10 像素）。

## 格式刷（复制样式／粘贴样式）

选中源控件 → 右键 → "🎨 复制样式"

选中目标控件（可多选）→ 右键 → "🖌️ 粘贴样式"

复制的样式包括：role 角色、styleSheet 样式表、字体信息（字体族、大小、粗体、斜体）。

# 14. 主题系统

## 暗色模式

点击 "🌙 暗色" 按钮切换深色主题，所有控件自动适配。

## 主题编辑器

点击 "🎨 主题编辑器" 按钮：

实时编辑 QSS 样式表，修改后自动预览到设计器

可从文件加载已有 QSS

可保存为文件

支持 "💾 导出 QSS" 导出到 style.qss，生成的代码会自动加载

# 15. 代码生成

画布底部的代码预览区实时更新生成的 Python 代码。

## 两种生成模式

🪟 独立窗口模式（默认）：生成独立的 QMainWindow 应用，可直接运行。

📦 Ui 类模式：生成 Ui_MainWindow 类，类似 Qt Designer 的 setupUi 模式，便于集成。

## 生成代码包含

所有控件的创建和属性设置

信号 / 槽连接

数据绑定管理器 (DataBinder 类)

响应式布局 resizeEvent（如果设置了锚点）

自动加载 style.qss 样式表

点击 "📋 复制代码" 将代码复制到剪贴板。

# 16. 项目保存与加载

💾 保存项目 (Ctrl+S)：将画布内容保存为 JSON 文件，包含所有控件的位置、属性、样式、信号连接、多页面布局和画布尺寸等信息。

📂 打开项目 (Ctrl+O)：从 JSON 文件恢复之前的工程设计。兼容旧版本单页格式和新版本多页格式。

🆕 新建项目 (Ctrl+N)：清空画布开始全新设计（有未保存内容时会提示确认）。

# 导出完整项目

点击底部工具栏"📦 导出项目"按钮，选择目标目录后自动生成完整的可运行项目：

- main.py — 主程序文件（包含所有 UI 代码、DataBinder、信号连接、响应式布局）

- requirements.txt — Python 依赖清单（PySide6 + 自定义控件模块）

- style.qss — 全局样式表（导出时使用当前主题）

- 自定义控件 .py 文件（如有）

- opc_comm.py — 数据通信示例代码（如有 tag 绑定）

导出后直接进入目标目录执行 python main.py 即可运行。

# 17. 自定义控件

点击 "🧩 自定义控件" 按钮，选择一个或多个 .py 文件（包含自定义 QWidget 子类），工具会自动注册到工具箱的 "⭐ 自定义控件" 分类中。

自定义控件编写规范：

from PySide6.QtWidgets import QWidget

class MySpecialGauge(QWidget):
    _display_name = "我的特殊仪表"  # 在工具箱中显示的名称

    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        # ... 你的实现

加载路径会自动持久化，下次启动时自动加载。

# 18. 锚点（响应式布局）

在属性面板中勾选控件的 4 个锚点选项：

anchor_left — 左边缘跟随窗口宽度比例缩放

anchor_right — 右边缘跟随窗口宽度比例缩放

anchor_top — 上边缘跟随窗口高度比例缩放

anchor_bottom — 下边缘跟随窗口高度比例缩放

同时勾选 left + right 可实现水平拉伸，同时勾选 top + bottom 可实现垂直拉伸。

# 19. 仪表盘控件 (GaugeWidget)

从"图表与仪表"分类拖入仪表盘。支持属性：

title — 仪表标题

unit — 单位（如 °C、MPa、rpm）

value — 当前值

role — 颜色角色（default / success / warning / danger）

min / max — 量程范围

decimals — 小数位数

在数据模拟器中绑定 tag 后，可驱动仪表指针实时转动。

# 20. 实时曲线控件 (CurveWidget)

从"图表与仪表"分类拖入实时曲线。特性：

支持多通道（默认 2 通道，最多 6 通道）

自动 Y 轴范围缩放

预览模式下自动滚动（100ms 间隔）

图例自动显示

最大缓存 300 个数据点/通道

# 21. 数据绑定（运行时）

生成的代码中自动包含 DataBinder 类。在运行时程序中：

# 在你的通信线程中调用
window.data_binder.update_tag("temp_value", 78.5)
window.data_binder.update_tag("pid_pv", 142.3)

这会自动更新所有绑定了对应 tag 的控件。

# 22. 完整工作流程示例

1. 启动设计器：python mini_designer.py

2. 设置画布尺寸：点击“📐 尺寸”选择适合的分辨率

3. 从工具箱拖入所需控件（按钮、标签、输入框、仪表盘、实时曲线等）

4. 使用对齐工具排列控件，用布局容器组织层级结构

5. 在属性面板为控件设置 tag、role、锚点等属性

6. 右键控件 → 信号/槽编辑器，连接按钮点击事件到槽函数

7. 切换到数据模拟器，刷新 tag，设置波形模式模拟数据变化

8. 点击“🔍 预览”按钮查看交互效果，按 ESC 退出

9. 如需多页面，点击“＋ 新建页”添加页面并切换设计

10. 复制生成的代码或点击“📦 导出项目”导出完整项目骨架